Подъезд дома в районе Преображенское утеплили по решению Мосжилинспекции
09.01.2018
Управляющая организация отрегулировала систему отопления после вмешательства сотрудников инспекции.
В районе Преображенское на востоке Москвы сотрудники Мосжилинспекции выявили нарушения при предоставлении коммунальных услуг. В частности, инспекторы выяснили, что температура на лестничной клетке в третьем подъезде дома по Большой Черкизовской улице, дом 24, корпус 1 составляет всего 14 градусов, в то время как по нормам технической эксплуатации жилого фонда она должна быть не менее 16 градусов.
Мосжилинспекция обязала управляющую компанию восстановить температурный режим. Кроме того, коммунальную организацию и ее руководителя привлекли к административной ответственности по статье 7.23 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».
Управляющая организация устранила нарушения: утеплила подъезд и отрегулировала оборудование системы центрального отопления. При повторной проверке столбик термометра поднялся до отметки 17 градусов.
Сообщить о плохой работе отопительных систем в доме можно в городской Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Московскую объединенную энергетическую компанию (МОЭК) и Мосжилинспекцию.
Жалобы и замечания по поводу отопления москвичи могут оставить также в электронной приемной Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Вопросы можно задать, позвонив по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.
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