### Жителям столетнего дома в районе Преображенское вернули 187 тысяч рублей, переплаченных за отопление

11.01.2018

Объем потребления тепловой энергии значительно превышал норматив.

Жители дома 8 на 1-й Пугачевской улице пожаловались в Мосжилинспекцию на необоснованное повышение в этом году размера платы за услугу «отопление».

В ходе проверки жилищные инспекторы установили, что поставка тепловой энергии в трехэтажный дом 1917 года постройки осуществляется через трубопровод, проходящий по техническому подполью соседнего двенадцатиэтажного дома.

Из-за отсутствия технической возможности указанный дом не был оборудован собственным теплосчетчиком, совокупные объемы потребления двух домов фиксировал узел учета тепловой энергии, установленной в соседнем доме.

При этом жители дома 8 платили за отопление гораздо больше, чем положено. Управляющая организация рассчитывала им плату исходя из среднемесячного объема потребления 0,027 Гкал/кв.м при установленном нормативе 0, 016 Гкал/кв.м.

Для сведения.

Коллективный (общедомовый) прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов коммунального ресурса, поданного в многоквартирный дом.

Иными словами, показания прибора учета должны позволять учитывать фактический объем потребления конкретного коммунального ресурса одного многоквартирного дома.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

Мосжилинспекция обязала управляющую организацию ЗАО «Мастер ОК» провести жителям дома 8 перерасчет платы за текущий год исходя из норматива потребления тепловой энергии.

В результате управляющая организация вернула собственникам 11 квартир в общей сложности 187 тысяч 360 рублей.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/housing-and-communal-services/information-of-the-state-inspection-office-for-housing-/detail/7076929.html

Управа района Новокосино города Москвы