### По предписанию Мосжилинспекции отремонтирован отопительный прибор в подъезде 78 по Щелковскому шоссе

10.03.2018

В жилищную инспекцию по Восточному административному округу поступило обращение жителя дома 78 по Щелковскому шоссе (район Северное Измайлово, управляющая организация ООО «Жилищник») о повреждении отопительного прибора, расположенного между 1-м и 2-м этажами подъезда.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя от 27.09.2003 №170, организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны своевременно производить наладку и ремонт систем теплоснабжения (п.5.1.2), отопительные приборы должны быть окрашены масляной краской, закреплены, их уклоны установлены по уровню (п.5.2.21), температура воздуха на лестничных клетках должна быть не менее +16˚С (п.4.8.14).

Инспекцией был проведен осмотр подъезда дома 78 по Щелковскому шоссе и установлено, что отопительный прибор находился в рабочем состоянии, однако имело место повреждение его отдельных элементов, в том числе защитного короба, замусоренность и неисправность окраски. Одновременно между 1-м и 2-м этажами было выявлено неудовлетворительное состояние стен и мусоропровода.

Согласно п.2.4 Нормативу Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-96-01/5 «Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий», утвержденного постановлением Правительства Москвы №465 от 04.06.1996, неисправности в системе отопления для обеспечения ее удовлетворительного функционирования должны устраняться управляющими организациями в течение смены.

Управляющей организацией ООО «Жилищник» в установленный срок проведены работы по устранению выявленных нарушений: отопительный прибор, его защитный кожух отремонтированы, стены, ствол и ковш мусоропровода очищены и окрашены. При повторном осмотре подъезда нарушений Инспекций не выявлено, температурный режим на лестничных клетках соблюдался (+17,9˚С), подъезд приведен в удовлетворительное состояние.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/housing-and-communal-services/information-of-the-state-inspection-office-for-housing-/detail/7189776.html

Управа района Новокосино города Москвы