По предписанию Мосжилинспекции лифты в доме на улице Молостовых были отремонтированы
19.03.2018
В Мосжилинспекцию поступило обращение жителя дома 4, корпус 4 по улице Молостовых (район Ивановское, управляющая организация ООО «РЭУ-40 района Ивановское») о неудовлетворительной работе лифта в подъезде 10.
В ходе обследования ЖИ по ВАО было выявлено, что при движении кабины лифта имеются посторонние шумы, скрежет, на отдельных этажах при остановке уровень пола кабины лифта не совпадал с уровнем пола лестничной площадки (уровнем порога дверей шахты лифта), кнопки этажей на приказной панели в кабине «залипали».
Согласно требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003, управляющая организация обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта (п.5.10.2).
Согласно п. 3.16.2. Постановления Госгортехнадзора Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 31 «Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», горизонтальное расстояние между порогом кабины и порогом дверей шахты лифта должно быть не более 0,035 м.
Учитывая, что лифтовое оборудование является опасным производственным объектом, Инспекцией незамедлительно было выдано предписание управляющей организации ООО «РЭУ-40 района Ивановское» на организацию ремонта лифтового оборудования подъезда 10 для обеспечения его безопасной эксплуатации. Также в отношении ООО «РЭУ-40 района Ивановское» и должностного лица ООО «РЭУ-40 района Ивановское» были оформлены протоколы об административном правонарушении по ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений» (определено наказание в виде штрафов в сумме 40000 руб. и 4000 руб. соответственно).
Подрядной организацией ОАО «Мослифт» в рамках текущего ремонта выполнена замена комплектующего оборудования, регулировка оборудования, а также на основании дополнительного договора, заключенного между ООО «РЭУ-40 района Ивановское» и ОАО «Мослифт» (сумма договора около 100 тыс.руб), проведена замена редуктора главного привода лифта (лебедки).
Нарушения устранены, предписание исполнено.
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