### По результатам проверки Мосжилинспекции дом на Вешняковской улице был включён в план ремонта подъездов МКД ВАО на 2018 г.

17.04.2018

В каждом административном округе города Москвы ежегодно проводится работа по приведению подъездов многоквартирных домов в удовлетворительное состояние, для чего по результатам мониторинга их технического состояния и на основании имеющейся документации составляются титульные списки по планово-текущему ремонту подъездов многоквартирных домов, утверждаемые Мосжилинспекцией и префектурой ВАО.

Согласно п.3.2.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и физического износа. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках; требуемое санитарное состояние лестничных клеток; нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

В доме 15, корпус 3 по Вешняковской улице (район Вешняки) последний ремонт, согласно имеющимся данным, проводился в 2011 году, состояние подъездов отмечено Инспекцией как неудовлетворительное, в связи с чем дом был включен в план ремонта подъездов многоквартирных домов ВАО на 2018 год.

Управляющей организацией ремонт подъездов выполнен. После устранения всех замечаний Инспекцией был подписан акт комиссионной приемки выполненных работ.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/housing-and-communal-services/information-of-the-state-inspection-office-for-housing-/detail/7273240.html

Управа района Новокосино города Москвы